## Valeurs
Electricité
| Courant |  |  | Puissance
Nom | Tension | Intensité | Mono/Tri | Apparente | Active | Réactive | Phi
Câblage
| C° ambiante | Nb de câble | Nb d'étage | Lettre de sélection |  | Mode de pose |  | Installation | Disposition | Revètement
| 10 | 1 | 2 |  |  | En apparance sur les murs/plafond |  | Conduits dans matériaux isolants | Simple couche sur murs/planché/tablette | Caoutchouc
Conduits dans matériaux isolants
Conduits dans matériaux isolants
Conduits dans matériaux isolants
Conduits dans matériaux isolants
Conduits dans matériaux isolants
Conduits dans matériaux isolants
Conduits dans matériaux isolants
Conduits dans matériaux isolants
Conduits dans matériaux isolants
Conduits dans matériaux isolants
Conduits dans matériaux isolants

## Résultats
Nom | Ib | In | Irth | Iz | Ktotal | K1 | K2 | K3 | Iz' | Erreur
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.79464 | 0.77 | 0.8 | 1.29 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Chute de tension
| Ancienne méthode | % | Nouvelle méthode | %

## Données
Lettre |  |  |  | K | [19 empty] | In
Chemin de câble perforée | E |  |  | K1 |  | K2 | [13 empty] | K3 |  |  |  | 1250
Fixé en apparent, loin de la paroi |  |  |  | Installation | Valeur | Lettre | Disposition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 20 | C° | Caoutchouc | PVC | PR | 800
Câble suspendu |  |  |  | Cable dans matériaux isolants | 0.7 | B | Encastré/noyé dans parois | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 10 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 630
En apparance sur les murs/plafond | C |  |  | Conduits dans matériaux isolants | 0.77 | C | Simple couche sur murs/planché/tablette | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.7 |  |  | 15 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 400
Chemin de câble non perforée |  |  |  | Cable multiconducteur | 0.9 | C | Simple couche plafond | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.56 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |  |  | 20 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 250
Faux plafond/vide de construction | B |  |  | Vide de construction & caniveaux | 0.95 | E | Simple couche sur tablette perforée/verticale | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  | 25 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 200
Sous caniveau/moulures/plinthes/chambranles |  |  |  | Pose sous plafond | 0.95 | E | Simple couche sur echelle | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  | 30 | 1 | 1 | 1 | 160
Sous conduit/profilé/goulotte, apparent/encasté |  |  |  | Autre | 1 | [14 empty] | 35 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 125
Autre | O | [18 empty] | 40 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 100
[20 empty] | 45 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 80
[20 empty] | 50 | 0.58 | 0.71 | 0.82 | 63
A | [19 empty] | 55 |  | 0.61 | 0.76 | 50
B |  | Câble | [17 empty] | 60 |  | 0.5 | 0.71 | 40
C |  | Matériaux | Type | [20 empty] | 32
D |  | Caoutchouc | PVC3 | [20 empty] | 25
E |  | Cuivre | PVC2 | [20 empty] | 20
|  | Aluminium | PR3 | [20 empty] | 16
Mono |  |  | PR2 | [20 empty] | 12
Tri |  |  | Caoutchouc | [20 empty] | 10
8
6
4
2
1
0.5